Отчет

ООО «Управляющей компании ЖКХ»

перед собственниками многоквартирных жилых домов

о выполнении жилищно-коммунальных услуг за 2010 год

В управлении и обслуживании предприятия находятся 54 многоквартирных жилых дома, общей площадью 141 749,82 м2.

За 2010 год произведены следующие работы:

Ремонтно-строительные работы

- Произведён ремонт 11 подъездов в 4 домах, в том числе:

| Адрес | № подъезда | Дата выполнения | Адрес | № подъезда | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40л-7 | ремонт штукатурки стены в 1 подъезде 1 эт. | октябрь | В-2 | ремонт штукатурки, побелка на 2 раза 2, 3, 5 подъезд | ноябрь |
| А-31 | Восстановили обшивку в тамбуре после пожара – 5 п-д | ноябрь | 40л-7 | ремонт штукатурки, покраска потолков 5 эт. водоэмульсионной краской с 1 по 6 подъезды. | декабрь |
| Лен.-13 | Ремонт штукатурки, побелка и мытье стен и пола 1 п-д 2 эт. | ноябрь |  |  |  |

2. Выполнен ремонт фасадов, цоколей, тамбуров на _____ домах, в том числе:

| Адрес | № подъезда | Дата выполнения | Адрес | № подъезда | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лен.-8 | ремонт рустованного карниза и его окраска | сентябрь | В-3 | утеплен.стены в тамбуре, кв.1 | декабрь |
| А-27 | бетонирование отмостки 1 п-д. | сентябрь | В-8 | утеплен.стены в тамбуре, кв.13 | декабрь |
| Б-14 | Ремонт штукатурки стены на 1 и 2 эт. 3 подъезда | октябрь | Ленина-15 | Ремонт отмостки 32,5 м3 | июль |
| Б-22 | ремонт швов кирпичной кладки в кв.54 | ноябрь | Ленина-3 | Ремонт отмостки – 9,7 м3 Устройство бетонной дорожки – 3,3 м3 | сентябрь |
| В-12 | Бетонирование и штукатурка ступени 1 подъезд | ноябрь | Ленина-8 | Штукатурка карниза рустованного – 7,5 м2; окраска – 50,2 м2 | сентябрь |

- Изготовлено и установлено новых дверных блоков 7 шт./ 14м2

на 5  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-37 | изготовлен.и установка дверн.блока в 5 п-де | ноябрь | А-37 | изготовление и установка дверного блока 2 п-д | декабрь |
| В-3 | изготовление и установка дверного блока 1 п-д | ноябрь | Б-26 | изготовление и установка дверного блока 2 п-д | декабрь |
| А-32 | изготовление и установка дверного блока 1, 5 п-д – 2 шт | декабрь | В-7 | изготовление и установка дверного блока 2 п-д | декабрь |

- Произведён ремонт дверных блоков  10 шт. в 7 домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-20 | Ремонт дверного полотна 2 подвал | август | 40л,-8 | подгонка входной двери во 2 подъезде | декабрь |
| В-12 | ремонт тамбурного дверного блока 3 п-д | сентябрь | А-25 | Ремонт дверной коробки | ноябрь |
| А-17 | ремонт входной двери в 4 подъезде | октябрь | А-20 | ремонт дверных полотен в подвале 2, 3 | октябрь |
| В-8 | Ремонт вх.двери 2 п-д | декабрь | А-31 | ремонт тамбурных и входных дверей, установка ручки и пружины в 1, 2, 6 подъездах | декабрь |

- Произведено остекление и ремонт оконных рам   в 11  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-23 | Ремонт рам, установка и остекление рам 1 п-д | август | Б-20 | Остекление рам 1 и 3 подъезды – 0,92 м2 | ноябрь |
| 40л.-7 | остекление рам в 1 подъезде 1, 2 этаж-0,67м2 | октябрь | В-2 | -//- 3 п-д – 0,44 м2 | ноябрь |
| 40л.-7 | -//- 6 подъезде 5 эт. | октябрь | В-10 | -//- 4 п-д-0,88 м2 | ноябрь |
| А-18 | -//- 3 п-д 5 эт. | ноябрь | В-12 | -// - - 2 шт. 3 п-д 2, 3 этажи – 1,52 м2 | ноябрь |
| А-31 | -//- 5 п-д 5 эт. | ноябрь | А-27 | -//- 1 п-д 2 шт. – 2,24 м2 | декабрь |
| В-6 | остекление наружной рамы в 6 п-де 5 эт. | декабрь | А-34 | ремонт и подгонка внутренней рамы в 3 подъезде, 2, 4 эт. | декабрь |

- Выполнены козырьки над входами в подъезд   15  шт. в 4 домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-12 | ремонт штукатурки козырьков над подъездами с 1 по 6 и установка сливов | август | В-12 | ремонт козырьков с 1 по 6 подъезд-36м2 | сентябрь |
| Лен.-13 | Перенавесили козырьки над подъездами 1 и 2 | август | А-31 | Огрунтовка праймером и смолой козырька над1 п-м | ноябрь |
| А-31 | Устройство выравнивающих стяжек, установка слива на козырьке 1 п-д | сентябрь | А-32 | Устройство выравнивающих стяжек, изготовление и установка слива на козырьки подъездов с 1 по 6-й. Огрунтовка праймером и смолой. | ноябрь |

- Произведен ремонт балконов   8 шт. в 5 домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б,24-18 | Обрамлен.мет.листом | июль | Б,12-20 | Укрепили ограждение | октябрь |
| Лен.,5-23 | -//- | июль | Б,12-20 | -//- | ноябрь |
| 40л.,7-4 | -//- | август |  |  |  |
| Лен,5-5 | -//- | октябрь |  |  |  |
| Лен.,5-9 | -//- | ноябрь |  |  |  |
| Б,25-53 | -//- | ноябрь |  |  |  |

- Произведено  усиление балконов   8 шт. в 3  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б,12-30 | Усиление швеллером | июль | Б,24-49 | Усиление швеллером | октябрь |
| Б,24-18 | -//- | июль | 40л.,7-4 | -//- | август |
| Б,12-119 | -//- | июль | Б,24-57 | -//- | август |
| 40л,7-40 | -//- | август | Б,12-16 | -//- | август |

- Выполнен  латочный и частичный ремонт кровли  в 13  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-18 | Ремонт кровли над л/кл. 6, 8, 10 подъезд – 59 м2 | июль | А-26 | Устройство выравнивающих стяжек 57,6 м2 | июль |
| В-2 | ремонт плиты на кровле кв.78 | июль | В-10-1, 2, 4 подъезд | Ремонт покрытия лотка ливнеприемного | июль |
| В-6 | кв.23 ремонт плиты покрытия (спальня) | июль | А-26 | Ремонт покрытия кровли 105 м2 | август |
| 40л-8 | латочный ремонт кровли над кв.59 | август | В-7 | ремонт плиты на кровле кв.37 (спальня) | июль |
| А-18 | ремонт кровли над л/клетками 1, 2, 5 п-ды. | сентябрь | В-8 | Заделка примыкания к вентшахтам кВ.69 | июль |
| В-2 | Ремонт покрытия плиты в коридоре кв.78 – 8 м2 | сентябрь | Лен-7 | Ремонт шиферной кровли – 15 м2 | июль |
| В-6 | Покрытие плиты над кв.23 (спальня)-24 м2 | сентябрь |  |  |  |
| В-7 | Покрытие плиты над спальней кв. 37-24м2 | сентябрь | В-2 | Покрытие плиты праймером и огрунтовка смолой кв.78 | август |
| 40л.-8 | установка карнизного свеса. Покрытие кровли над 1 подъездом л/клетка – 35 м2 | сентябрь | В-6 | Покрытие плиты праймером и огрунтовка смолой кв.23 | август |
| А-18 | Латочный ремонт кровли 3, 6 п-д | октябрь | В-7 | Покрытие плиты праймером и огрунтовка смолой кв.37 | август |
| А-25 | заштукатурили плиту и вокруг вентшахт кВ.52 | октябрь | В-3 | Заделали порывы и трещины в лотке 6 п-д | октябрь |
| Б-14 | латочный ремонт кровли кв.27 и карниза | октябрь | А-20 | Проклейка примыкания в лотке с 1 по 6 п-ды | ноябрь |
| 40л-8 | Заклеили порывы и трещины на кровле кв.37, 39, 40 – 8 м2 | ноябрь | А-18 | Изготовление ливнеприемников, установка 1, 2, 5 подъезды. Устройство стяжек. Наклейка 1 слоя. Огрунтовка смолой. Покрытие праймером. | август |

- Произведен ремонт межпанельных швов  116 м.п. в 6  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-6 | Штукатурка швов - 3 м | июль | А-37 | Штукатурка швов – 3 м | ноябрь |
| В-10 | -//- 3 м | июль | А-37 | -//- 15 м | ноябрь |
| В-6 | -//-74 – 3м | сентябрь | В-10 | - //- 18 м | ноябрь |
| А-32 | -//- 30 м | октябрь | В-12 | -// -15 м | ноябрь |
| А-20 | -//- 8 м | ноябрь | В-6 | Ремонт межпанельных швов, заделка трещин вокруг оконных рам кв.75- 3м | сентябрь |
| В-10 | штукатурка температурных и панельных швов кв. 5, 56, 77, 79 – 15м | сентябрь |  |  |  |

- Произведен ремонт поручней и лестничных ограждений в подъезде жилого дома:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-20 | изготовление перил и поручня, покраска и установка 3 п-д | декабрь |  |  |  |

- Произведен ремонт и восстановление кирпичной кладки в  3  домах, в том числе:

| Адрес | Вид работы | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40л.-8 | ремонт кирпичной кладки вентшахт, штукатурка. Покрытие праймером. Огрунтовка смолой. | август | А-26 | ремонт штукатурки вентшахт и плиты перекрытия | сентябрь |
| В-29 | Ремонт кирпичной кладки и штукатурки вентшахт | сентябрь |  |  |  |

- Ремонт козырьков лоджий  в 10 домах, в том числе:

| Адрес | Вид работы | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-27 | Заделка примыкания на лоджии кв.23 | июль | В-6 | Ремонт козырька лоджии кв.52 | июль |
| А-31 | -//- кв.68 | июль | В-10 | -//- 39, 69 | июль |
| В-2 | -//- кв.69 | июль | В-6 | -//- кв.10 (2 шт) | август |
| А-34 | -//- кв.25 | август | А-22 | -//- кв.68 | сентябрь |
| А-17 | -//- кв.9 | ноябрь | А-37 | -//- кв.40 | сентябрь |
| В-12 | -//- кв.9 | август | А-22 | -//- кв.68 | октябрь |

- Ремонт и изготовление скамеек:

| Адрес | Вид работы | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-23 | Ремонт скамейки 4 п-д | июль |  |  |  |

- Прочие работы:

| Адрес | Вид работы | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40л-7 | Изготовление лестницы на чердак в 6 п-де | июль | Б-20 | Изготовление и установка продухов в подвалы- 12 шт | декабрь |
| А-36 | Ремонт металлического заборчика 1, 4 и 5 подъезды | август | Б-23 | -//- 5 шт | декабрь |
| Б-12 | Приварили поручни на крыльце в 5, 6 подъездах | сентябрь | Ленина, 1 | Изготовление и установка решетки в ТУ | декабрь |
| А-27 | Замена ливнеприемников | октябрь | 40л.-7 | Изготовление и установка решетки в ТУ | декабрь |
| Б-24 | Изготовление и установка лотков на козырьки | ноябрь |  |  |  |

- Кроме вышеуказанных работ ежегодно, к началу отопительного сезона, проводится утепление и подгонка подвальных дверей, закладываются вентиляционные окна в подвалы, ремонтируются и  стеклятся окна на лестничных клетках. Очищаются кровли от мусора; в зимнее время и ранней весной сбрасывается снег с карниза, и сбиваются сосульки. В любое время ремонтируются перекрытия после замены сан.тех.стояков и чистится вентиляция, также проводятся любые ремонтные работы по обслуживанию и содержанию строительных конструкций жилого фонда.

Ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования

- В аварийно-диспетчерскую службу от населения и организаций поступило 1291 заявки,

из них: на ремонтно-строительные работы  6 заявок, на сантехнические работы  464 заявки,

на электромонтажные работы 164 заявки, на прочистку канализации 657 заявок.

- Произведена замена:

- канализационных труб  на общих стояках в квартирах и подвалах жилых домов общей протяженностью 291  м.п.;

- соединительных деталей канализационных труб 356 ед.;

- водопроводных труб  общей протяженностью 265 м.п.;

- запорной арматуры д.у. от 15 до 100 мм  355 ед.;

Второй год применяются вместо стальных труб полиэтиленовые и полипропиленовые, которые значительно дешевле.

- Промыта система отопления на 54 домах.

- Регулярно проводились планово-профилактические работы систем водоснабжения и отопления  в подвалах и приямках жилых домов. В холодное время года, в целях предотвращения перемерзания на инженерных сетях, особое внимание уделялось теплоизоляции трубопроводов в жилых домах с верхней разводкой, а также в подвальных помещениях.

- К началу отопительного сезона проводится подготовка и ревизия  тепловых узлов.

- К началу и в течение всего поливного сезона обслуживается и ремонтируется летний водопровод.

Учитывая большой износ инженерных сетей и оборудования, для своевременной ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций имеется необходимый запас материалов, круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба в составе: диспетчер -1 чел., слесарь-1 чел., водитель – чел. Задействован круглосуточно 1 автомобиль.

- Электромонтажные работы:

- Произведена замена кабеля на вводах в жилые  дома общей протяженностью 46  м.п.;

- В подъездах и подвалах жилых домов заменено электропроводки 59  м.п.;

- Заменены лампы наружнего освещения ДРЛ-250 – 10 шт.;

- Заменены лампы накаливания в подвалах, у лифтов и в тамбурах – 247 шт.;

- Установлены новые светильники в тамбурах – 14 шт.;

- Заменены эл.патроны, розетки, выключатели и автоматы – 71 шт.;

- Согласно графика проводилось плановое профилактическое обслуживание электрооборудования домов.

- Проводилось техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей во всех многоквартирных жилых домах.

Благоустройство придомовых территорий.

- Дворники производили уборку придомовых территорий , погрузку сметного мусора, посадку, полив и прополку цветов, очистку от мусора подвальных помещений, очистку крылечек от снега и наледи, посыпки песком дорог и тротуаров, предотвращали подтопление домов паводковыми водами.

- Автотранспортом производилась очистка дорог и тротуаров от снега возле жилых многоквартирных домов. Для предотвращения затопления подвалов паводковыми водами производилась погрузка и вывоз снега с придомовых территорий. Производился завоз грунта и засыпка ям вокруг жилых домов.

Сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов.

За 2010 год собрано, вывезено и размещено на полигоне 11,1 тыс. куб.м. твердых бытовых отходов.

Большое беспокойство вызывает  дебиторская задолженность населения, на 01.01.2011 года она составила 1001,7 тыс.руб., которая не позволяет предприятию функционировать в нормальном режиме. Накапливается кредиторская задолженность: предприятия не имеет возможности своевременно оплачивать услуги поставщиков, ограничиваются объемы работ.