Отчет

ООО «Управляющей компании Яровое»

перед собственниками многоквартирных жилых домов

о выполнении жилищно-коммунальных услуг за 2010 год

В управлении и обслуживании предприятия находятся 64 многоквартирных жилых дома, общей площадью 191 749,82 м2.

За 2010 год произведены следующие работы:

Ремонтно-строительные работы

- Произведён ремонт  9  подъездов в  6  домах, в том числе:

| Адрес | № подъезда | Дата выполнения | Адрес | № подъезда | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-1 | Ремонт штукатурки и побелка потолков 5-х этажей с 1 по 4 п-д. | октябрь | В-16 | -//- 2 п-д | ноябрь |
| А-2 | -//- 9 эт. | ноябрь | В-15 | -//- 6 п-д | декабрь |
| А-8 | -//- 2 п-д | ноябрь | А-35 | -//- 6 п-д | декабрь |

2. Выполнен ремонт  фасадов,  цоколей, тамбуров на  23 домах, в том числе:

| Адрес | № подъезда | Дата выполнения | Адрес | № подъезда | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-13 | Штукатурка стен 42,8 м2; ремонт отмостки 9,5 м3; покраска цоколя | июль | А-15 | ремонт штукатурки откосов после установки дверной коробки 3 подъезд | октябрь |
| Б-34 | Ремонт штукатурки цоколя со стороны ул.Мира | июль | Б-16 | установка опалубки и бетонирование 2-х ступеней в подвале и отмостки возле подвала. | октябрь |
| Алт., 41 | Отбивка старой штукатурки, ремонт штукатурки цоколя и стен ок.1 подъезда | июль | В-5 | установка опалубки и бетонирование ступени 1 и 2 подъезд. | октябрь |
| А-4 | Ремонт кирпичной кладки фронтона | август | Б-19 | ремонт швов кирпичной кладки кв.17 | ноябрь |
| А-28 | ремонт штукатурки стойки лоджии кв.10 | август | В-9 | утеплен.стены в тамбуре, уборка мусора к.13 | декабрь |
| А-39 | ремонт штукатурки цоколя с восточной стороны. Ремонт кирпичной кладки приямка. Окраска цоколя. | август | В-14 | утеплен.стены в тамбуре, кв.1, 71 | декабрь |
| 40л.Окт.-5 | Ремонт крылечек, обрамление уголком и бетонирование 1, 5, 6, 7 подъезды. Ремонт и штукатурка крылечек 2, 3, 4, 8 п-д | август | В-16 | утеплен.стены в тамбуре, кв.1, | декабрь |
| Б-15 | ремонт крыльца кв.1. (штукатурка, стяжка, рем.кирпичной кладки, установка поручней, ремонт пола в тамбуре) | сентябрь | В-23 | Установка ДСП в тамбуры 2, 3, 5, 6 подъезды. Обшивка обкладкой. | ноябрь |
| В-21 | штукатурка экрана лоджии кв.54 | сентябрь | В-25 | утеплен.стены в тамбуре – 3 п-д | декабрь |
| А-9 | обрамление ступеней уголком, бетонирование и штукатурка крыльца 4 п-д | октябрь | 40л-1 | ремонт швов кирпичной кладки кв.24 | сентябрь |
| Б-34 | ремонт швов кирпичной кладки кв.8, 12- 2 м | сентябрь | Б-1 | ремонт штукатурки вентшахт. Установка слива на будках выхода на кровлю | сентябрь |
| А-3 | Ремонт штукатурки тамбура-28,1 м2 | октябрь |  |  |  |

- Изготовлено и установлено новых дверных блоков  8 шт./ 16 м2

на  4  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40л-3 | Тамбурные блоки - 4 шт. (с 1 по 4 п-д). | сентябрь | А-3 | Тамбурные блоки - 1 шт. | декабрь |
| В-16 | Входные дверных блоков 2, 6 подъезды | ноябрь | В-15 | Входной дверной блок 6 п-д | декабрь |

- Произведён ремонт дверных блоков   25  шт./ в  19 домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-34 | Ремонт второй входной двери в 3 подъезде | июль | 40л-3 | Изготовление дверных коробок, ремонт дверных полотен и установка с 1 по 4 п-д | сентябрь |
| Б-33 | ремонт входной двери 1 подъезд | август | А-8 | мелкий ремонт и подгонка вх. двери 2 п-д | декабрь |
| А-14 | ремонт входной двери 3 п-д | сентябрь | А-12 | ремонт вх.двери, установка задвижек и пружины на внутр.дверь 5 п-д | декабрь |
| Б-32 | ремонт входной двери | сентябрь | А-28 | ремонт входной двери 3 п-д | декабрь |
| А-15 | ремонт дверной коробки, навеска и установка дверного блока в 3 подъезде | октябрь | А-30 | ремонт тамбурной двери 2 п-д прибили брусок | декабрь |
| Б-18 | Замена коробки и ДСП в 3 подъезде и установка дверного блока, штукатурка откосов | октябрь | Б-18 | подгонка дверного полотна и перенавеска | декабрь |
| Б-19 | перенавеска дверных полотен в 1, 3 подъездах | октябрь | Б-33 | изготовление дверных коробок, покраска, навеска полотен. | декабрь |
| Б-32 | ремонт входной двери | октябрь | В-5 | Ремонт вх.двери 7 п-д | декабрь |
| А-10 | Ремонт входного дверного блока | ноябрь | В-22 | Закрепили дверную коробку входной двери – 2 п-д | декабрь |
| 40л-5 | Ремонт дверного полотна 6 п-д | ноябрь |  |  |  |

- Произведено остекление и ремонт оконных рам    57 шт./ в  19  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-30 | Ремонт и остекление рамы 4 п-д 2 эт. | июль | В-14 | Остекление рамы 5 п-д | ноябрь |
| А-39 | Установка старых рам и остеклен.3 п-д | август | В-16 | Остекление рамы 2 п-д 1, 4 этажи-1,33 | ноябрь |
| А-35 | навеска рамы 3 п-д 2 эт. | сентябрь | В-16 | Остекление рамы 4 шт. 5 п-д-2,61 | ноябрь |
| В-17 | закрепили и отремонтировали фрамуги 1 эт. | сентябрь | 40л-5 | Остекление рамы 2 эт. – 0,98 | ноябрь |
| А-39 | Остекление и навеска 3-х рам в 6 подъезде,остекление форточки 8 п-д 2 эт. – 2,31 м2 | ноябрь | Б-13 | остекление внутренней рамы 1, 4 эт. | декабрь |
| Б-1 | Остекление рам 3 п-д 2 эт. | ноябрь | Б-30 | остекление наруж.и внутр.рам 2 эт.3 п-д – 2,4 м2 | декабрь |
| Б-18 | Остекление рам 4 п-д 5 эт. – 0,53 | ноябрь | Б-32 | остекление рам – 5 м2 | декабрь |
| Б-30 | Остекление рам 6 п-д - 2 эт. | ноябрь | Б-34 | подгонка рамы, остекление и установка 3 п-д – 0,78 м2 | декабрь |
| Б-34 | Остекление рам 2 шт 5 п-д 2 эт.-1,27 | ноябрь | В-5 | остекление наружных рам в 1, 3, 4, 7 подъездах – 6 шт – 2,3 м2 | декабрь |
|  |  |  | В-17 | остекление внутренней рамы 8 эт.-0,8 м2 | декабрь |

- Выполнены козырьки над входами в подъезд    26  шт.  в  7  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-28 | Огрунтовка козырьков над подъездами смолой с 1 по 6. Покрытие козырьков. | август | В-22 | Устройство выравнивающих стяжек, установка слива на козырьке 1 подъезда | сентябрь |
| В-5 | Огрунтовка козырьков над подъездами с 1 по 7 битумом. Покрытие козырьков бикростом – 60 м2 | август | А-38 | Выполнили выравнивающую стяжку на козырьке 4 п-д. Изготовление и установка слива. Огрунтовка праймером и смолой козырьков над 1, 4 подъездами | ноябрь |
| 40л.-4 | ремонт штукатурки козырьков над подъездами 1, 5 | август | 40л.-3 | ремонт штукатурки и побелка козырьков над подъездами № 2 и 4 | сентябрь |
| А-16 | ремонт покрытия козырьков с 1 по 6 подъезды – 40 м2 | сентябрь | В-22 | огрунтовка праймером и смолой козырька над подъездом № 1 | ноябрь |
| А-38 | устройство выравнивающих стяжек, установка слива на козырьке 1 п-д | сентябрь |  |  |  |

- Произведен ремонт отмостки   в 1  доме:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-34 | Установка опалубки и бетонирование отмостки 1, 3, 4 п-д и угол от ул.Мира | июль |  |  |  |

- Произведен ремонт балконов   10  шт. в  6  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б,13-43 | Приварили ограждение | август | Б,34-19 | Обрамлен.мет.листом | сентябрь |
| Б,19-74 | -//- | июль | Б,34-32 | -//- | октябрь |
| Б,34-91 | -//- | октябрь | Б,2-67 | -//- | август |
| 40л.6а-25 | -//- | ноябрь | А,10-18 | -//- | август |
| Б,34-86 | Приварили ограждение, обрамление мет.листом | август | Б,2-56 | -//- | ноябрь |

- Произведено  усиление балконов    10 шт., в  7  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б,3-46 | Усиление швеллером | июль | Б,2-44 | -//- | октябрь |
| Б,19-74 | -//- | июль | Б,30-98 | -//- | октябрь |
| Б,34-86 | -//- | август | Б,34-91 | -//- | октябрь |
| Б,2-62 | -//- | август | Б,17-35 | -//- | сентябрь |
| А,10-18 | -//- | август | Б,34-75 | -//- | октябрь |

- Выполнен частичный и латочный ремонт кровли  в  19  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-7 | кв.36 латочный ремонт кровли и примыкания – 6 м2 | Июль | А-15 | ремонт кровли вокруг ливнестока 1, 4 п-д | ноябрь |
| Б-18 | кв.19 латочный ремонт кровли – 10 м2 | июль | В-16 | ремонт кровли над лестничной клеткой 2 п-д – 6 м2 | ноябрь |
| В-21 | Ремонт плиты на кровле кв.54 (спальня) – 8 м2 | июль | 40л.-4 | Изготовление и установка карнизных свесов кВ.13, 26, 5 п-д Латочный ремонт кровли кв.43. – 15 м2 | ноябрь |
| А-4 | Заделка примыкания на кровле в месте ремонта кирпичной кладки | август | В-5 | ремонт кровли на тамбуре 3 подъезда 15 м2 | сентябрь |
| Б-1 | Латочный ремонт кровли над кв.69 - 4 м2 | август | Б-1 | Покрытие кровли над л/клеткой в 1, 3, 4 подъездах – 95 м2 | сентябрь |
| Б-1 | Огрунтовка праймером примыканий к вентшахтам | август | В-14 | ремонт кровли над спальней и коридором кВ.68 – 45 м2 | сентябрь |
| В-21 | кв.54 покрытие плиты праймером и огрунтовка смолой | август | В-16 | замена ливнеприемника во 2 подъезде | сентябрь |
| 40л.-11 | ремонт кровли над лестничной клеткой 1 п-д. | август | В-21 | ремонт кровли над спальней кв.54 -24 м2 | сентябрь |
| А-8 | Заделка примыканий к вентшахтам и трещины кв.53 | сентябрь | 40л-11 | Покрытие кровли над л/клеткой 1 п-д – 25 м2 | сентябрь |
| А-16 | Ремонт ребер плит, заделка трещин, примыканий к сантехстоякам с 1 по 6 подъезды | сентябрь | А-15 | ремонт кровли вокруг ливнестоков в 1 и 4 подъездах | октябрь |
| А-38 | заделка раствором примыкания к санстоякам в кв.25, 37, 39, 52, 53 | сентябрь | В-16 | огрунтовка смолой лотка над 2 подъездом | октябрь |
|  |  |  | В-16 | Изготовление и установка ливнеприемника во втором подъезде | октябрь |

- Произведен ремонт полов и ступеней на лестничных площадках, уложена керамическая плитка    в   2 домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-5 | Установка опалубки, заливка ступеней 1, 2 подъезды | сентябрь | В-14 | Установка опалубки, заливка ступеней 6 подъезд | сентябрь |

- Произведен ремонт межпанельных швов  60  м.п.  в  8 домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-16 | Штукатурка панельных швов -10 м | июль | В-9 | Штукатурка панельных швов - 5 м | октябрь |
| В-25 | -//- 3 м | июль | В-16 | -//- 5 м | октябрь |
| 40л-5 | -//- 12 м | ноябрь | А-30 | -//- 78, 79 | октябрь |
| А-35 | Температурный шов и примыкание к вентшахтам 24 м -3 подъезд | ноябрь | А-39 | Ремонт швов и парапета 1 подъезд | ноябрь |

- Произведен ремонт поручней и лестничных ограждений в подъездах жилых домов  в  4  домах, в том числе:

| Адрес | Объем работ | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-16 | Изготовление и установка перил 2 п-д 4 эт | ноябрь | Б-34 | приварили и закрепили к стене перила 4 п-д, изготовление и установка поручня | декабрь |
| В-5 | Ремонт ограждения лестничн.маршей в 6 подъезде 1 эт. | сентябрь | Б-19 | приварили уголок на ограждение л/клетки 2 п-д. Изготовление и установка поручня | декабрь |

- Произведен ремонт и восстановление кирпичной кладки в  2  домах, в том числе:

| Адрес | Вид работы | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-1 | Ремонт кирпичной кладки вентшахт с 1 по 4 п-д | июль | 40л.-11 | Ремонт кирпичной кладки вентшахт, штукатурка. | август |

- Ремонт козырьков лоджий  в 7  домах, в том числе:

| Адрес | Вид работы | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-16-69 | Покрытие бикростом | июль | В-5-13 | Покрытие бикростом | август |
| В-22-37 | -//- | июль | В-21-38 | -//- | август |
| В-25 -кв.52, 79, 10 (2 шт.) | -//- | июль | А-30 | заделка примыкания на лоджии кв.79 | сентябрь |
| В-15-37 | -//- | июль |  |  |  |

- Ремонт и изготовление скамеек  и урн  в 3  домах, в том числе:

| Адрес | Вид работы | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-15 | Ремонт скамейки | август | В-16 | Изготовление и бетонирование лавочек 2 шт. 1, 5 п-ды | ноябрь |
| В-5 | установили урну 3 подъезд | август |  |  |  |

- Прочие работы, в том числе:

| Адрес | Вид работы | Дата выполнения | Адрес | Объем работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-16 | Перемонтаж ливнестока с подвала на улицу во 2, 3 подъездах | июль | В-16 | ремонт металлических решеток 3, 4, 5, 6 п-д | сентябрь |
| Б-1 | Изготовление и установка продухов в подвалы | июль | Верещ.-4 | приварили ограждение на балконе | октябрь |
| Б-2 | -//- | июль | А-16 | 01.11. усиление опоры лотка 2 п-д (в чердаке) | ноябрь |
| Б-3 | -//- 8 шт | июль | Б-17 | Ремонт металлической двери | ноябрь |
| В-5 | -//- 6 шт | июль | А-28 | Выложили тумбы под канализационные трубы из кирпича | декабрь |
| 40л.Окт.-4 | -//- 4 шт | июль | В-23 | Изготовление и установка дверей - решеток в подвалы – 6 шт. | декабрь |
| 40л.Окт.-5 | -//- 4 шт | август | Б,34-77 | Изготовление и установка козырька над балконом | ноябрь |
| Б,10-48 | Изготовление и установка козырька над балконом | ноябрь | Б-17 | Установка кронштейнов и гильзы для ввода антенного кабеля в 1 подъезде | июль |
| Б,30-64 | -//- | ноябрь |  |  |  |

- Кроме вышеуказанных работ ежегодно, к началу отопительного сезона, проводится утепление и подгонка подвальных дверей, закладываются вентиляционные окна в подвалы, ремонтируются и  стеклятся окна на лестничных клетках. Очищаются кровли от мусора; в зимнее время и ранней весной сбрасывается снег с карниза, и сбиваются сосульки. В любое время ремонтируются перекрытия после замены сан.тех.стояков и чистится вентиляция, также проводятся любые ремонтные работы по обслуживанию и содержанию строительных конструкций жилого фонда.

Ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования

- В аварийно-диспетчерскую службу от населения и организаций поступило 1962 заявки,

из них: на ремонтно-строительные работы  15 заявок, на сантехнические работы  690 заявок,

на электромонтажные работы 286 заявки,  на прочистку канализации 971 заявка.

- Произведена замена:

- канализационных труб  на общих стояках в квартирах и подвалах жилых домов общей протяженностью 398  м.п.;

- соединительных деталей канализационных труб 497 ед.;

- водопроводных труб  общей протяженностью 689 м.п.;

- запорной арматуры д.у. от 15 до 100 мм  514 ед.;

Второй год применяются вместо стальных труб полиэтиленовые и полипропиленовые, которые значительно дешевле.

- Промыта система отопления на 64 домах.

- Регулярно проводились планово-профилактические работы систем водоснабжения и отопления  в подвалах и приямках жилых домов. В холодное время года, в целях предотвращения перемерзания на инженерных сетях, особое внимание уделялось теплоизоляции трубопроводов в жилых домах с верхней разводкой, а также в подвальных помещениях.

- К началу отопительного сезона проводится подготовка и ревизия  тепловых узлов.

- К началу и в течение всего поливного сезона обслуживается и ремонтируется летний водопровод.

Учитывая большой износ инженерных сетей и оборудования, для своевременной ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций имеется необходимый запас материалов, круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба в составе: диспетчер -1 чел., слесарь-1 чел., водитель – чел. Задействован круглосуточно 1 автомобиль.

- Электромонтажные работы:

- Произведена замена кабеля на вводах в жилые  дома общей протяженностью 18  м.п.;

- В подъездах и подвалах жилых домов заменено электропроводки 38  м.п.;

- Заменены лампы наружного освещения ДРЛ-250 – 14 шт.;

- Заменены лампы накаливания в подвалах, у лифтов и в тамбурах – 384 шт.;

- Установлены новые светильники в тамбурах – 7 шт.;

- Заменены эл.патроны, розетки, выключатели и автоматы – 147 шт.;

- Согласно графика проводилось плановое профилактическое обслуживание электрооборудования домов.

- Проводилось техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей во всех многоквартирных жилых домах.

Благоустройство придомовых территорий.

- Дворники производили уборку придомовых территорий , погрузку сметного мусора, посадку, полив и прополку цветов, очистку от мусора подвальных помещений, очистку крылечек от снега и наледи, посыпки песком дорог и тротуаров, предотвращали подтопление домов паводковыми водами.

- Автотранспортом производилась очистка дорог и тротуаров от снега возле жилых многоквартирных домов. Для предотвращения затопления подвалов паводковыми водами производилась погрузка и вывоз снега с придомовых территорий. Производился завоз грунта и засыпка ям вокруг жилых домов.

Сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов.

За 2010 год собрано, вывезено и размещено на полигоне 14,7 тыс. куб.м. твердых бытовых отходов.

Большое беспокойство вызывает дебиторская задолженность населения, на 01.01.2011 года она составила 1717 тыс.руб., которая не позволяет предприятию функционировать в нормальном режиме. Накапливается кредиторская задолженность: предприятия не имеет возможности своевременно оплачивать услуги поставщиков, ограничиваются объемы работ.