ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 2.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 84,3 м2. Отмостка – 88 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 223,4 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 469,1 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Площадь чердака – 280 м2. Чердачный люк – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2072,3 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью 330,2 м2. Материал кровли – рубелин. Внутренний водосток – 28 м. Количество водосточных стояков – 1 шт. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 5 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяжённость вентиляционных каналов – 1035 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 36 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 7 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 1 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 1 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 1 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 20 шт. Площадь л/маршей – 60,6 м2. Материал л/маршей – ш/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 57 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1204 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 410 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 348 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 278 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 127 м. Количество светильников – 18 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |
| 17 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах Длина мусоропровода – 24 м. Двери мусорокамер – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, удаление мусора из мусороприёмных камер, их уборка, устранение засоров и мелких неисправностей. - Ремонт загрузочных клапанов. - Ремонт и укрепление дверей мусорокамеры. |
| 18 | Лифты: Грузоподъемность – 320 кг. Площадь кабины – 1,1 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Содержание и техническое обслуживание, осмотр лифтовых кабин. - Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. - Техническое освидетельствование лифта. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 3.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 81,2 м2. Отмостка – 87,2 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 245,7 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 442,3 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Площадь чердака – 280 м2. Чердачный люк – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1917,2 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью 334 м2. Материал кровли – рубелин. Внутренний водосток – 28 м. Количество водосточных стояков – 1 шт. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 5 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяжённость вентиляционных каналов – 1030 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 36 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 7 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 1 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 1 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 1 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 20 шт. Площадь л/маршей – 60,6 м2. Материал л/маршей – ш/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 57 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1204 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 410 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 348 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 278 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 127 м. Количество светильников – 18 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |
| 17 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах Длина мусоропровода – 24 м. Двери мусорокамер – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, удаление мусора из мусороприёмных камер, их уборка, устранение засоров и мелких неисправностей. - Ремонт загрузочных клапанов. - Ремонт и укрепление дверей мусорокамеры. |
| 18 | Лифты: Грузоподъемность – 320 кг. Площадь кабины – 1,1 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Содержание и техническое обслуживание, осмотр лифтовых кабин. - Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. - Техническое освидетельствование лифта. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 4.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 82,7 м2. Отмостка – 89,2 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 249,8 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 449,6 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Площадь чердака – 280 м2. Чердачный люк – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1943,7 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью 332 м2. Материал кровли – стеклопласт. Внутренний водосток – 28 м. Количество водосточных стояков – 1 шт. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 5 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяжённость вентиляционных каналов – 1030 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 36 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 7 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 1 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 1 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 1 шт. Материал подвальных дверей – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 20 шт. Площадь л/маршей – 60,6 м2. Материал л/маршей – ш/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 57 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1204 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 410 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 348 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 278 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 127 м. Количество светильников – 18 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |
| 17 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах Длина мусоропровода – 24 м. Двери мусорокамер – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, удаление мусора из мусороприёмных камер, их уборка, устранение засоров и мелких неисправностей. - Ремонт загрузочных клапанов. - Ремонт и укрепление дверей мусорокамеры. |
| 18 | Лифты: Грузоподъемность – 320 кг. Площадь кабины – 1,1 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Содержание и техническое обслуживание, осмотр лифтовых кабин. - Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. - Техническое освидетельствование лифта. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 5.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 83,6 м2. Отмостка – 87 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 244,3 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 452 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Площадь чердака – 280 м2. Чердачный люк – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1917,6 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью 325 м2. Материал кровли – рубелин. Внутренний водосток – 28 м. Количество водосточных стояков – 1 шт. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 5 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяжённость вентиляционных каналов – 1030 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 36 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 1 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 1 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 1 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 20 шт. Площадь л/маршей – 60,6 м2. Материал л/маршей – ш/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 57 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1204 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 410 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 348 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 278 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 127 м. Количество светильников – 18 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |
| 17 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах Длина мусоропровода – 24 м. Двери мусорокамер – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, удаление мусора из мусороприёмных камер, их уборка, устранение засоров и мелких неисправностей. - Ремонт загрузочных клапанов. - Ремонт и укрепление дверей мусорокамеры. |
| 18 | Лифты: Грузоподъемность – 320 кг. Площадь кабины – 1,1 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Содержание и техническое обслуживание, осмотр лифтовых кабин. - Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. - Техническое освидетельствование лифта. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 6.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 83,1 м2. Отмостка – 86 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 242,2 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 460,2 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Площадь чердака – 280 м2. Чердачный люк – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1891,1 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью 320 м2. Материал кровли – рубелин. Внутренний водосток – 28 м. Количество водосточных стояков – 1 шт. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 5 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяжённость вентиляционных каналов – 1030 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 36 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 1 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 1 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 1 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 20 шт. Площадь л/маршей – 60,6 м2. Материал л/маршей – ш/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 57 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1204 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 348 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 278 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 278 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 127 м. Количество светильников – 18 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |
| 17 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах Длина мусоропровода – 24 м. Двери мусорокамер – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, удаление мусора из мусороприёмных камер, их уборка, устранение засоров и мелких неисправностей. - Ремонт загрузочных клапанов. - Ремонт и укрепление дверей мусорокамеры. |
| 18 | Лифты: Грузоподъемность – 320 кг. Площадь кабины – 1,1 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Содержание и техническое обслуживание, осмотр лифтовых кабин. - Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. - Техническое освидетельствование лифта. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 7.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 83,2 м2. Отмостка – 86 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 223 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 413 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Площадь чердака – 280 м2. Чердачный люк – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1891,2 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью 320 м2. Материал кровли – рубелин. Внутренний водосток – 28 м. Количество водосточных стояков – 1 шт. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 5 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяжённость вентиляционных каналов – 1030 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 36 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 7 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 1 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 1 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 1 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 20 шт. Площадь л/маршей – 60,6 м2. Материал л/маршей – ш/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 57 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1204 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 410 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 348 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 278 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 127 м. Количество светильников – 18 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |
| 17 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах Длина мусоропровода – 24 м. Двери мусорокамер – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, удаление мусора из мусороприёмных камер, их уборка, устранение засоров и мелких неисправностей. - Ремонт загрузочных клапанов. - Ремонт и укрепление дверей мусорокамеры. |
| 18 | Лифты: Грузоподъемность – 320 кг. Площадь кабины – 1,1 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Содержание и техническое обслуживание, осмотр лифтовых кабин. - Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. - Техническое освидетельствование лифта. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 8.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 78,3 м2. Отмостка – 142 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 738,5 м2. Материал пола – бетон. Объём подвала – 1698,6 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1617,3 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 30 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – ш/бетон. Крыльца подъездов – 4 шт. Количество ступеней (общее) – 10 шт. Материал ограждения крылец – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 971 м2. Материал кровли – рубероид, бикрост. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 56 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество подвальных дверей – 4 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ш/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1936 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 556 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 696 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 308 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 260 м. Количество светильников – 40 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 9.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 164 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 896,48м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1882,6 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2918 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 32 м. Межпанельные швы – 2250 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. Количество ступеней (общее) – 20 шт. Материал ограждения крылец – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1226,3 м2. Материал кровли – рубероид. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1190 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 72 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 2475 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 813 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 873 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 525 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 310 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 10.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 83,4 м2. Отмостка – 144 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 774 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1664,3 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1907,4 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 30 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – ж/бетон, металл. Крыльца подъездов – 4 шт. Количество ступеней (общее) – 7 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 972 м2. Материал кровли – рубероид. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 924 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 56 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 2 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – металл. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1936 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 556 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 696 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 308 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 260 м. Количество светильников – 54 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 11.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 174 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 981,8 м2. Материал пола – бетон. Объём подвала – 2650,9 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3385 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Количество ступеней (общее) – 48 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1110 м2. Материал кровли – рубероид. Внутренний водосток – 20 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 12.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 174 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 961,8 м2. Материал пола – бетон. Объём подвала – 2650,9 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3440 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Количество ступеней (общее) – 54 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1112 м2. Материал кровли – рубероид. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 14.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 95,5 м2. Отмостка – 109,2 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 598,8 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1287,4 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2130,5 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – ж/бетон, металл. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 2 шт. Материал козырьков – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 7 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 862 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл.материал. Внутренний водосток – 80 м. Количество водосточных стояков – 4 шт. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 8 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 4 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 792 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 9 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 16 шт. Количество лоджий – 40 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 10 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество подвальных дверей – 2 шт. Материал подвальных дверей – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 11 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 12 | Система центрального отопления: Длина – 678 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система холодного водоснабжения: Длина – 362 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система горячего водоснабжения: Длина – 298 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Канализация: Длина – 184 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 16 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 17 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 204 м. Количество светильников – 44 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 15.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 95,8 м2. Отмостка – 109,7 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 627,8 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1192,8 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2096,8 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 30 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – металл. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 2 шт. Материал козырьков – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 7 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 862 м2. Материал кровли – наплавляемый материал. Внутренний водосток – 68 м. Количество водосточных стояков – 4 шт. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 8 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 4 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 792 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 9 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 16 шт. Количество лоджий – 40 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 10 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество подвальных дверей – 2 шт. Материал подвальных дверей – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 11 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. Наличие тамбура – нет. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 12 | Система центрального отопления: Длина – 678 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система холодного водоснабжения: Длина – 362 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система горячего водоснабжения: Длина – 298 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Канализация: Длина – 184 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 16 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 17 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 204 м. Количество светильников – 44 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 16.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 174 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 983,3 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2409,1 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3326 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1104 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл. материал. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 24.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 174 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 910,1 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2093,2 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3399 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1133 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл. материал, металл. профлист. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 28.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 173 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 1005,6 м2. Материал пола – бетон. Объём подвала – 2212,3 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3379 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1099 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл. материал, металл. профлист. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 30.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 174 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 985,7 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2217,8 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3648 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1124 м2. Материал кровли – наплавл. материал, металл. профлист. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 35.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 175 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 970,5 м2. Материал пола – бетон. Объём подвала – 2474,8 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3546 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1117 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл. материал. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 38.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 176 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 910 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2184 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3588 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1111 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл. материал. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл, дерево. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «А», дом 39.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 294,4 м2. Отмостка – 260 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 1193,8 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2745,7 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3545,4 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 56 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 8 шт. Материал козырьков – ж/бетон, металл. Крыльца подъездов – 8 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 4 шт. Материал козырьков – шифер. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1754 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл. материал. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 24 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич Протяженность вентиляционных каналов – 1558 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 104 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 32 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 8 шт. Материал входных дверей – металл, дерево. Количество тамбурных дверей – 8 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 4 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 64 шт. Площадь л/маршей – 204 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 184 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 3872 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 1112 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 1392 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 616 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 520 м. Количество светильников – 88 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 2 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 1.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 272 м2. Отмостка – 154 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 651,9 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1760,1 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1921 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 28 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – ж/бетон, металл. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 908 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл. материал. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич Протяженность вентиляционных каналов – 924 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 56 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 4 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1936 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 556 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 696 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 308 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 260 м. Количество светильников – 44 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 2.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 190 м2. Отмостка – 153 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 735,4 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1835,4 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1821 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 28 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – ж/бетон, металл. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 946 м2. Материал кровли – бикрост, наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич Протяженность вентиляционных каналов – 924 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 56 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 4 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1936 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 556 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 696 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 308 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 260 м. Количество светильников – 44 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 3.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 196,8 м2. Отмостка – 156 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 607,16м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1335,75 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2149,8 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 28 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – металл. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 958 м2. Материал кровли – бикрост, наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич Протяженность вентиляционных каналов – 924 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 56 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1936 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 556 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 696 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 308 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 260 м. Количество светильников – 44 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 10.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 716 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1432 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2684,8 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 60 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – металл. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 970 м2. Материал кровли – бикрост, наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 48 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 4. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1936 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 556 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 696 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 308 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 260 м. Количество светильников – 44 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 13.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь - 128 м2. Отмостка – 123,5 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 734,8 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1469,6 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2142,4 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – металл. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 864 м2. Материал кровли – рубероид. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич Протяженность вентиляционных каналов – 672 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 36 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 12 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 2. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 24 шт. Площадь л/маршей – 77 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 58 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1395,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 398 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 392 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 192 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: . Количество светильников – 40 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 15.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь - 223,7 м2. Отмостка – 181 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1999,7 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 4 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – металл, ж/бетон. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 5 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1116,6 м2. Материал кровли – рубероид. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 6 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 8 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 5 шт. Материал входных дверей – металл, дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 7 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 16 шт. Площадь л/маршей – 51 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 46 м. Наличие тамбура – нет. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 8 | Система центрального отопления: Длина – 1612 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 9 | Система холодного водоснабжения: Длина – 385 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 10 | Система горячего водоснабжения: Длина – 385 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 11 | Канализация: Длина – 380 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 12 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 13 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 550 м. Количество светильников – 30 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 16.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 162 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 752,8 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1392,7 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1955 м2. Материал наружных стен – ж/бетон. Межпанельные швы – 1536 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 946 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 792 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 48 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 2. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1650 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 541 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 582 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 260 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 204 м. Количество светильников – 44 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 17.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 208,8 м2. Отмостка – 151,5 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 752,94 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1957,6 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2192,5 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 42 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – ж/бетон, металл. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 895 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 972 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 48 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 2. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1442 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 556 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 696 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 308 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 260 м. Количество светильников – 44 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 18.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 195,8 м2. Отмостка – 155 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 612,42 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1206,5 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2140,8 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 42 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 950 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 48 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 4. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1936 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 556 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 696 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 308 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 260 м. Количество светильников – 44 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 19.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 254 м2. Отмостка – 143,3 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 744,7 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1824,5 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2195,3 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 42 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 970,6 м2. Материал кровли – наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 48 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 4. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1936 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 556 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 696 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 308 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 260 м. Количество светильников – 44 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 30.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 262 м2. Отмостка – 168 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 1047,7 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2200,2 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2607 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 64 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон, металл. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1252 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 1320 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 80 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 3. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 153 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 139 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 2906 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 834 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 462 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 310 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 32.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 126,9 м2. Отмостка – 142,5 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1778,9 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 4 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 2 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 5 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 867,8 м2. Материал кровли – рубероид. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 6 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 42 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 3 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 3 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 7 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 16 шт. Площадь л/маршей – 51 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 46 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 8 | Система центрального отопления: Длина – 1362,4 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 9 | Система холодного водоснабжения: Длина – 380 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 10 | Система горячего водоснабжения: Длина – 380 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 11 | Канализация: Длина – 370 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 12 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 13 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 550 м. Количество светильников – 30 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 33.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 134,9 м2. Отмостка – 166 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 819,37м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1966,5 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2005,9 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 3 шт. Материал козырьков – ж/бетон, металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1140 м2. Материал кровли – рубероид. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Материал вентиляционных шахт – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 8 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл, дерево. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 2. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 16 шт. Площадь л/маршей – 51 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 46 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1738 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 248 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 248 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 170 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 550 м. Количество светильников – 96 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «Б», дом 34.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 252 м2. Отмостка – 170 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 951,1 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1902,2 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2527 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 64 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон, металл. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1256 м2. Материал кровли – рубероид, наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 1320 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 80 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 3. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 153 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 139 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 2906 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 834 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 462 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 310 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «В», дом 5.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 523,5 м2. Отмостка – 276 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 1231,2 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 3455,6 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 3 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 5344,5 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 14 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью 1762 м2. Материал кровли – рубелин. Внутренний водосток – 150 м. Количество водосточных стояков – 7 шт. Количество выходов на кровлю – 3 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 24 шт. Количество лоджий – 85 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 31 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 8 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 7 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 1 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 56 шт. Площадь л/маршей – 178,6 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 162 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 2221 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 1257 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 786 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 680 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 570 м. Количество светильников – 90 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 2 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |
| 17 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах Длина мусоропровода – 24 м. Двери мусорокамер – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, удаление мусора из мусороприёмных камер, их уборка, устранение засоров и мелких неисправностей. - Ремонт загрузочных клапанов. - Ремонт и укрепление дверей мусорокамеры. |
| 18 | Лифты: Грузоподъемность – 320 кг. Площадь кабины – 1,1 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Содержание и техническое обслуживание, осмотр лифтовых кабин. - Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. - Техническое освидетельствование лифта. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «В», дом 9.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 176 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 995 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2487,5 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3597 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1114 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл.материал. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «В», дом 14.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 175 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 1003,7 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2609,6 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3590 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1113 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл.материал. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «В», дом 15.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 175 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 983 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2555,8 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3514 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1113 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл.материал. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «В», дом 16.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 175 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 979,4 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2546,4 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3581 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1114 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл.материал. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «В», дом 17.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 233,1 м2. Отмостка – 170 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3441,1 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 4 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1922 м2. Материал кровли – рубероид. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 4 шт. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 5 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 10 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 6 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 64 шт. Количество лоджий – 64 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 7 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 32 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 2 шт. Материал входных дверей – металл, дерево. Количество тамбурных дверей – 1 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 1 шт. Материал подвальных дверей – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 8 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 17 шт. Площадь л/маршей – 54,2 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 49,3 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 9 | Система центрального отопления: Длина – 2618 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 10 | Система холодного водоснабжения: Длина – 748 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 11 | Система горячего водоснабжения: Длина – 748 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Канализация: Длина – 736 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 13 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 14 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 980 м. Количество светильников – 46 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |
| 15 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах Длина мусоропровода – 21 м. Двери мусорокамер – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, удаление мусора из мусороприёмных камер, их уборка, устранение засоров и мелких неисправностей. - Ремонт загрузочных клапанов. - Ремонт и укрепление дверей мусорокамеры. |
| 16 | Лифты: Грузоподъемность – 400 кг. Площадь кабины – 1,25 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Содержание и техническое обслуживание, осмотр лифтовых кабин. - Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. - Техническое освидетельствование лифта. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «В», дом 21.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 175 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 991,5 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2577,9 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3680 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1127 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл.материал. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «В», дом 22.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 175 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 988 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2470 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3596 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1120 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл.материал. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «В», дом 23.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 176 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 991,5 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2577,9 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3690 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1122 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл.материал. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: квартал «В», дом 25.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 172 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 991 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2576,6 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 5 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 3445 м2. Материал наружных стен – ж/б панели. Температурные швы – 29 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 6 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1050 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл.материал. Внутренний водосток – 120 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1056 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 10 | Балконы и лоджии: Количество лоджий – 90 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 11 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 12 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 147 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 134 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 13 | Система центрального отопления: Длина – 1796 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Система горячего водоснабжения: Длина – 580 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 16 | Канализация: Длина – 691 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 17 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 18 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 390 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица 40 лет Октября, дом 1.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 92 м2. Отмостка – 111,6 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 512,6 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1838,5 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1249,7 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 3 шт. Материал козырьков – металл. Крыльца подъездов – 3 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 736 м2. Материал кровли – наплавл. материал. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 9 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 357,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 24 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 9 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 3 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 3 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 3 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 18 шт. Площадь л/маршей – 57,4 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 52,2 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 777 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 426 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 428,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 200,4 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Количество светильников – 27 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица 40 лет Октября, дом 2.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 91,3 м2. Отмостка – 179,7 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 534,2 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1335,6 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1386,2 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 3 шт. Материал козырьков – металл. Крыльца подъездов – 3 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 672 м2. Материал кровли – наплавл. материал. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 9 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 357,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 24 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 9 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 3 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 3 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 3 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 18 шт. Площадь л/маршей – 57,4 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 52,2 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 840 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 434,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 428,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 200,4 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Количество светильников – 27 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица 40 лет Октября, дом 3.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 239,75 м2. Отмостка – 173 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 693,59 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1733,98 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2365,15 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – металл. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 897 м2. Материал кровли – наплавл. материал. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 563,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 36 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – дерево. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 4 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 24 шт. Площадь л/маршей – 76,6 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 69,6 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1280 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 520 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 540 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 240 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 240 м. Количество светильников –44 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица 40 лет Октября, дом 4.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 191 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 881,4 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2027,2 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2353 м2. Материал наружных стен – ж/бетон. Межпанельные швы – 2248 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 6 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 6 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1187 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл. материал. Количество выходов на кровлю – 3 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 18 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1188 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 72 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 24 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 6 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 6 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 6 шт. Материал подвальных дверей – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 48 шт. Площадь л/маршей – 153 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 139 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 2475 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 813 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 873 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 525 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 310 м. Количество светильников – 66 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица 40 лет Октября, дом 5.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 228 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 1222,5 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 2445 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 2953 м2. Материал наружных стен – ж/бетон. Межпанельные швы – 2596 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 8 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 8 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1565 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл. материал. Количество выходов на кровлю – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 24 шт. Материал вентиляционных шахт – ж/бетон. Протяженность вентиляционных каналов – 1584 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 96 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 32 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 8 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 8 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 8 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 64 шт. Площадь л/маршей – 204,2 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 185 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 3300 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 1082 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 1164 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 700 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 520 м. Количество светильников – 96 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица 40 лет Октября, дом 6.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 2 шт. Материал козырьков – металл. Крыльца подъездов – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Материал кровли – шифер. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество входных дверей – 2 шт. Материал входных дверей – дерево. Количество тамбурных дверей – 2 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 8 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 4 шт. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 9 | Система центрального отопления: Длина – 532 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 10 | Система холодного водоснабжения: Длина – 98 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 11 | Система горячего водоснабжения: Длина – 94 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Канализация: Длина – 98 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 13 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 14 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 572 м. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица 40 лет Октября, дом 6а.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь = 152,8 м2. Отмостка – 158 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 753,9 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1658,58 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1959,8 м2. Материал наружных стен – кирпич. Температурные швы – 28 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – ж/бетон, металл. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 7 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 923 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 8 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 12 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 924 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 9 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 56 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 10 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 16 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 4 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 11 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 32 шт. Площадь л/маршей – 102 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 92 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 12 | Система центрального отопления: Длина – 1936 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система холодного водоснабжения: Длина – 556 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система горячего водоснабжения: Длина – 696 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Канализация: Длина – 308 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 16 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 17 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 260 м. Количество светильников – 48 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица 40 лет Октября, дом 10.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 123 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 665 м2. Материал наружных стен – металл.сайдинг с утеплителем.. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 4 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 4 шт. Материал козырьков – ж/бетон, металл. Крыльца подъездов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 5 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 616 м2. Материал кровли – наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 6 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 6 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 91,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 7 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 2 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 8 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 9 | Система центрального отопления: Длина – 222 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 10 | Система холодного водоснабжения: Длина – 108,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 11 | Система горячего водоснабжения: Длина – 130 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Канализация: Длина – 58 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 13 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 14 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Количество светильников – 6 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица 40 лет Октября, дом 11.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 92 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 581 м2. Материал наружных стен – кирпич, сайдинг с утеплителем. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 4 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 2 шт. Материал козырьков – металл. Крыльца подъездов – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 5 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 554 м2. Материал кровли – наплавл.материал. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 6 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 6 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 91,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 7 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 2 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 8 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 9 | Система центрального отопления: Длина – 345,3 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 10 | Система холодного водоснабжения: Длина – 256,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 11 | Система горячего водоснабжения: Длина – 254,8 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Канализация: Длина – 60,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 13 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 14 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Количество светильников – 6 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица 40 лет Октября, дом 12.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 115,6 м2. Отмостка – 108 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Подвальное помещение: Наличие подвала – да. Площадь пола – 543,3 м2. Материал пола – грунт. Объём подвала – 1466,91 м3. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Поддержание температурно-влажностного режима, регулярное проветривание с помощью продухов. - Работы по дератизации и дезинфекции (договор №99 от 11.01.11г. с ФГУЗ ЦГиЭ №1 28 ФМБА России). - Осмотр и уборка подвального помещения. - Восстановление вентиляционных продухов в подвалах. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1481,6 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 1 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 7 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 692 м2. Материал кровли – рубероид,наплавл.материал. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 8 | Системы вентиляции: Материал вентиляционных шахт – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 15 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 1 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 1 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 2 шт. Материал подвальных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 8 шт. Площадь л/маршей – 25,5 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 23,2 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 1010 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 262 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 262 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 262 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Количество светильников – 26 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица 40 лет Октября, дом 13.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 86,1 м2. Отмостка – 91,5 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 859,8 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 4 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 1 шт. Материал козырьков – ж/бетон. Крыльца подъездов – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 5 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 554,4 м2. Материал кровли – рубероид. Количество выходов на кровлю – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 6 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 6 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 4 шт. Материал входных дверей – металл, дерево. Количество тамбурных дверей – 4 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 7 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 8 шт. Площадь л/маршей – 25,5 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 23 м. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 8 | Система центрального отопления: Длина – 353 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 9 | Система холодного водоснабжения: Длина – 63 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 10 | Система горячего водоснабжения: Длина – 67 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 11 | Канализация: Длина – 67 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 12 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 13 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 260 м. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица Алтайская, дом 15.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Цоколь – 48 м2. Отмостка – 44,4 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 443 м2. Материал наружных стен – дерево, сайдинг. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 1 шт. Материал козырьков – металл. Крыльца подъездов – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля площадью – 412 м2. Материал кровли – металл.профлист. Протяженность водосточных труб – 24 м. Количество водосточных стояков – 4 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 2 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 1 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 1 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 1 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 9 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 2 шт. Материал л/маршей – дерево. Материал ограждения л/маршей – металл. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 10 | Система центрального отопления: Длина – 189,3 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 11 | Система холодного водоснабжения: Длина – 60,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система горячего водоснабжения: Длина – 57,8 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Канализация: Длина – 35 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 14 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 15 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 30 м. Количество светильников – 3 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: Алтайская, 41.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 95,3 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 694,6 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Крыльца подъездов – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью 590 м2. Материал кровли – шифер. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 4 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 2 шт. Материал оконных переплётов – дерево. Количество входных дверей – 2 шт. Материал входных дверей – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 9 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 10 | Система центрального отопления: Длина – 348,2м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 11 | Система холодного водоснабжения: Длина – 208 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система горячего водоснабжения: Длина – 202 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Канализация: Длина – 50,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 14 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 15 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 26 м. Количество светильников – 4 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: Менделеева, 1.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 66 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 465 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Крыльца подъездов – 2 шт. Материал козырьков – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью 430,1 м2. Материал кровли – шифер. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 4 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 4 шт. |  |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 2 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 2 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 2 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 4 шт. Материал л/маршей – дерево. Материал ограждения л/маршей – металл. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 241 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 78,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 79,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 49,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Количество светильников – 4 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица Менделеева, дом 2.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 153,2 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 3 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1050 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 3 шт. Материал козырьков – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 7 | Козырьки и ступени входов в подвалы: Козырьки подвалов – 1 шт. Материал козырьков – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт или замена отдельных повреждённых участков козырьков с частичной сменой обрешетки. - Ремонт ступеней. |
| 8 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля мягкая плоская площадью – 1097 м2. Материал кровли – металл.профлист. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 9 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 10 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 3 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 3 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 3 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. Количество подвальных дверей – 1 шт. Материал подвальных дверей – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 11 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 6 шт. Материал л/маршей – ж/бетон. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 12 | Система центрального отопления: Длина – 473,1 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система холодного водоснабжения: Длина – 172,9 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Система горячего водоснабжения: Длина – 173,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 15 | Канализация: Длина – 95,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 16 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 17 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 60 м. Количество светильников – 6 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица Менделеева, дом 3.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 74,8 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 476 м2. Материал наружных стен – кирпич, сайдинг. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 2 шт. Материал козырьков – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля площадью – 380 м2. Материал кровли – металл.профлист. Протяженность водосточных труб – 24 м. Протяженность желобов – 102 м. Количество водосточных стояков – 4 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 4 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 4 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 2 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 2 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 2 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 4шт. Материал л/маршей – дерево. Материал ограждения л/маршей – металл. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 243 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 82,9 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 83,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 49,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 20 м. Количество светильников – 6 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица Менделеева, дом 4.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 78,6 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 1 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 481 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 1 шт. Материал козырьков – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля площадью – 490 м2. Материал кровли – металл.профлист. Протяженность водосточных труб – 24 м. Протяженность желобов – 52 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 2 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 9 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 1 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 1 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 1 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 10 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 2 шт. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 11 | Система центрального отопления: Длина – 205,3 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система холодного водоснабжения: Длина – 59,1 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Система горячего водоснабжения: Длина – 57,8 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 14 | Канализация: Длина – 24,8 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 15 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 16 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Длина сетей электроснабжения – 20 м. Количество светильников – 3 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица Пушкина, дом 4.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 92 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Чердачное помещение: Наличие чердака – да. Чердачный люк – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Восстановление вентканалов в чердаке. - Укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - Осмотр и уборка чердачных помещений. |
| 4 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 582 м2. Материал наружных стен – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 5 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 2 шт. Материал козырьков – металл. Крыльца подъездов – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 6 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля площадью – 570 м2. Материал кровли – металл.профлист. Протяженность водосточных труб – 18 м. Количество водосточных стояков – 6 шт. Количество выходов на кровлю – 2 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 7 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 4 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 8 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 2 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 2 шт. Материал входных дверей – металл. Количество тамбурных дверей – 2 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 9 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 4 шт. Наличие тамбура – да. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 10 | Система центрального отопления: Длина – 348,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 11 | Система холодного водоснабжения: Длина – 208 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система горячего водоснабжения: Длина – 202 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Канализация: Длина – 50,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 14 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 15 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Количество светильников – 6 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |

ООО «Управляющая компания Яровое»

План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013 год.

по адресу: улица Верещагина, дом 4.

План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте дома,

изменения цен и тарифов, результатов осмотров (весенних, осенних и внеочередных), а также решения Общего собрания собственников, кроме выполнения работ по техническому обслуживанию и обязательных услуг.

| № п/п | Наименование работ | Работы на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты, цоколь и отмостки Отмостка – 142 м2. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт фундамента; восстановление повреждённых участков, заделка и расшивка трещин. - Ремонт цоколя; ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт отмостки; в местах примыкания к наружной стене жилого дома. |
| 2 | Внутренняя отделка | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления - Восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков в местах общего пользования после протечек на верхних этажах. - Заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. - Ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. -Утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. |
| 3 | Стены и фасады (внешние части многоквартирного жилого дома, включая межпанельные швы): Площадь наружных стен – 1378 м2. Материал наружных стен – кирпич, сайдинг с утеплителем. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление или замена домовых номерных знаков. - Заделка температурных и межпанельных швов. - Заделка выбоин и трещин на поверхности панелей. - Восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входов в подвал. |
| 4 | Козырьки, крыльца и ступени входов в подъезды: Козырьки подъездов – 3 шт. Материал козырьков – металл. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Укрепление и ремонт козырьков, ремонт штукатурки отдельных мест. - Ремонт покрытия козырьков. - Ремонт ступеней. - Укрепление ограждений и перил крылец. |
| 5 | Крыши и водоотводящие устройства: Кровля площадью – 727 м2. Материал кровли – наплавл.матер. Протяженность водосточных труб – 72 м. Протяженность желобов – 82 шт. Количество водосточных стояков – 8 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. (Обслуживается кровля над местами общего пользования). - Укрепление и прочистка защитной решётки водоприёмной воронки. - Укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмёта наружного водостока. - Промывка ливнёвой канализации. - В зимнее время прогрев замёрзших частей трубопровода ливнёвой канализации (при промерзании). - Уборка с кровли снега и наледи. - Очистка от грязи, листвы и посторонних предметов. - Ремонт примыкания вокруг воронок, вентшахт, флюгарок, антенн и в местах протечек. - Устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами. - Укрепление и ремонт пожарных лестниц. - Укрепление и ремонт будок выхода на кровлю. |
| 6 | Системы вентиляции: Количество вентиляционных шахт – 9 шт. Материал вентиляционных шахт – кирпич. Протяженность вентиляционных каналов – 357,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, проверка и прочистка вентиляционных каналов. |
| 7 | Балконы и лоджии: Количество балконов – 24 шт. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Визуальный осмотр конструктивных элементов. |
| 8 | Окна и двери: (в помещениях общего пользования) Количество окон – 6 шт. Материал оконных переплётов – ПВХ. Количество входных дверей – 3 шт. Материал входных дверей – дерево. Количество тамбурных дверей – 3 шт. Материал тамбурных дверей – дерево. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Замена неисправных (отсутствующих) дверных приборов. - Замена неисправных (отсутствующих) оконных приборов. - Ремонт и укрепление дверных коробок и дверей. - Ремонт оконных переплётов. - Установка недостающих, разбитых и укрепление слабо укреплённых стёкол. - Замена и установка штапиков. - Установка и регулировка пружин. |
| 9 | Лестницы и тамбура: Количество лестничных маршей – 18 шт. Площадь л/маршей – 57,4 м2. Материал л/маршей – ж/бетон. Материал ограждения л/маршей – металл. Длина поручней л/маршей – 52 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Ремонт ограждений. - Ремонт поручней. - Ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах. |
| 10 | Система центрального отопления: Длина – 484 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Промывка системы отопления. - Запуск/остановка системы отопления. - Регулировка и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, ликвидация воздушных пробок. - Восстановление разрушенной тепловой изоляции, окраска изолируемых участков. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 11 | Система холодного водоснабжения: Длина – 242,6 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ХВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 12 | Система горячего водоснабжения: Длина – 274,2 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Осмотр, уплотнение сгонов, ремонт и наладка запорной арматуры, очистка от грязи и ржавчины. - Восстановление разрушенной изоляции трубопроводов системы ГВС, окраска. - Замена отдельных участков трубопроводов. - Замена запорной арматуры. |
| 13 | Канализация: Длина – 124 м. | Согласно норматива. Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Устранение засоров канализации, уплотнение раструбов. - Очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи. - Замена отдельных участков и фасонных частей. |
| 14 | Системы газоснабжения: | Обслуживание производится согласно договора с ООО «Славгородмежрайгаз» (№ 146 от 01.06.2012 г.) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое. |
| 15 | Система электроснабжения и освещения помещений общего пользования: Количество светильников – 9 шт. Количество вводных устройств (ВРУ) – 1 шт. | Согласно норматива. ПТЭЭП (приказ №6 Мин.энергетики РФ от 13.01.2003г.), ПУЭ (приказ №204 Мин.энергетики РФ от 08.07.2002г.), Пост. Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; приложение №1 к договору управления МКД. - Наладка, планово-предупредительный и текущий ремонт электрооборудования, обслуживание общего электрического ввода в здание. - Замена участков электрической сети, светильников, предохранителей, пакетных переключателей, электроламп в местах общего пользования. |