МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ # АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013 г. № 269 г. Яровое

Об утверждении предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185 ФЗ « О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предельную стоимость 1 кв.м. капитального ремонта многоквартирных домов города Яровое Алтайского края согласно расчёта в размере 6000 тыс. руб. (приложение 1)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Яровские вести», отделу информационных технологий  разместить на официальном сайте администрации г. Яровое  (www.yarovoe.org).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.Г. Шульдякова.

| Глава администрации | Н.Е. Мартынова |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

администрации г. Яровое

от 20.03.2013 г. № 269

Расчёт

предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов

города Яровое Алтайского края

| №п/п | Виды работ | Сметная стоимость | Объем, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт фасада Облицовка стен металлосайдингом по каркасу с устройством пароизоляции и утепления, установка пластиковых окон и металлических дверей в подъезде | 982460 | 499 |
| 2 | Ремонт кровли Разборка старой шиферной кровли. Устройство покрытия из металлопрофиля с заменой стропил, обрешетки, | 670189 | 386 |
| 3 | Ремонт инженерных сетей Замена труб отопления, канализации, холодной и горячей воды в подвале. | 428505 |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений Устройство бетонной отмостки. | 30352 | 96 |
| 5, | Проведение энергетического обследования | 17948 |  |
|  | итого | 2129454 |  |

Площадь помещений  – 366,7 кв.м.

Стоимость работ по капитальному ремонту  – 2129454 руб.

Стоимость 1 кв.м. отремонтированной площади  2129454:366,7= 5807 руб.

Заместитель главы администрации                                           В.Г. Шульдяков

И.о. начальника юр. отдела                                                       А.П. Бобров

Список на рассылку:

———————————————————————

Организационный отдел                                           - 1 экз.

Отдел ЖКХ                                                                - 1

ГСд                                                                              - 1

————————————————————————

Итого                                                                             3  экз.